## 1号机汽机运行日志二
| 包头铝业热电厂 |  | #1汽机运行日志（二）
| 闭式水泵A 电流 | 闭式水压力 | 机内氢压 | 机内氢气 纯度 | EH油 压 | EH油 温 | 凝结水泵B |  |  |  |  | 密封油泵B 电流 | 定冷水泵B 电流 | 真空泵B 电流 | 闭式水泵B 电流 | 前池液位 | 辅机循环水压力 | 辅机循环水泵A电流 | 辅机循环水泵B 电流 | 辅机循环水泵C 电流
[7 empty] | 电流 | 频率 | 电机DE轴承温度 | 电机NDE轴承温度 | 推力轴承 温度
单 位 | A | MPa | MPa | % | MPa | ℃ | A | Hz | ℃ | ℃ | ℃ | A | A | A | A | m | MPa | A | A | A
44260 | 0.74961 | 0.37053 | 0.23425 | 97.5265 | 14.1332 | 47.9936 | 0.48905 | 42.3783 | 66.927 | 37.5777 | 30.7731 | 0.034608 | -0.054932 | 0.66185 | 129.2046 | 3.9592 | 0.46982 | 39.8402 | 0.14801 | 34.4291
44260.0417 | 0.74961 | 0.37213 | 0.23384 | 97.5265 | 14.1516 | 47.6765 | 0.48905 | 43.1546 | 66.927 | 36.8531 | 30.6471 | 0.034608 | -0.054932 | 0.68283 | 129.8215 | 3.9556 | 0.47043 | 40.1192 | 0.14801 | 34.4984
44260.0833 | 0.74961 | 0.37311 | 0.23344 | 97.5265 | 14.1694 | 47.6131 | 0.46807 | 43.5931 | 66.927 | 36.1916 | 30.5526 | 0.034608 | -0.054932 | 0.68283 | 129.1417 | 3.8642 | 0.47075 | 39.943 | 0.14801 | 34.5151
44260.125 | 0.74961 | 0.37071 | 0.23344 | 97.5265 | 14.204 | 46.757 | 0.47646 | 43.5008 | 66.927 | 35.5615 | 30.3006 | 0.034608 | -0.054932 | 0.70381 | 129.0787 | 3.8647 | 0.47184 | 39.8758 | 0.14801 | 34.4774
44260.1667 | 0.76219 | 0.37087 | 0.23269 | 97.5263 | 14.2145 | 46.4717 | 0.48905 | 43.4683 | 66.927 | 34.9315 | 30.0801 | 0.034608 | -0.054932 | 0.70381 | 128.6381 | 3.8642 | 0.47173 | 39.9514 | 0.14801 | 34.2886
44260.2083 | 0.76219 | 0.37118 | 0.23252 | 97.5263 | 14.2308 | 46.1863 | 0.48905 | 43.7809 | 66.927 | 34.459 | 29.7966 | 0.035279 | -0.054932 | 0.70381 | 128.4619 | 3.8198 | 0.4706 | 39.836 | 0.14801 | 34.3746
44260.25 | 0.77478 | 0.37305 | 0.23212 | 97.5317 | 14.2412 | 46.0595 | 0.48905 | 43.4389 | 66.927 | 34.0809 | 29.5761 | 0.034608 | -0.054932 | 0.70381 | 127.8954 | 3.8194 | 0.47218 | 39.7898 | 0.13962 | 34.3452
44260.2917 | 0.77478 | 0.37238 | 0.23148 | 97.5263 | 14.2596 | 45.9961 | 0.48905 | 43.6235 | 66.927 | 33.7974 | 29.3555 | 0.035279 | -0.054932 | 0.72479 | 128.2605 | 3.7776 | 0.47342 | 39.7688 | 0.14592 | 34.3935
平均 | 0.75905 | 0.37174 | 0.23297 | 97.5271 | 14.2005 | 46.8442 | 0.48485 | 43.3673 | 66.927 | 35.4316 | 30.1352 | 0.034776 | -0.054932 | 0.69594 | 128.8128 | 3.8656 | 0.47135 | 39.8905 | 0.1467 | 34.4152
44260.3333 | 0.77478 | 0.37286 | 0.23131 | 97.5265 | 14.2502 | 46.2814 | 0.46807 | 43.0927 | 66.927 | 33.5769 | 29.5761 | 0.035279 | -0.054932 | 0.72479 | 128.8773 | 3.7363 | 0.47164 | 39.8989 | 0.14801 | 34.2927
44260.375 | 0.76219 | 0.36752 | 0.23097 | 97.5263 | 14.2208 | 46.5351 | 0.47646 | 42.2828 | 66.927 | 33.4509 | 29.8911 | 0.035279 | -0.054932 | 0.72479 | 129.0661 | 3.7838 | 0.46878 | 39.7416 | 0.14592 | 34.2466
44260.4167 | 0.76219 | 0.36965 | 0.2306 | 97.521 | 14.2203 | 46.9155 | 0.48905 | 42.565 | 66.927 | 33.6084 | 30.3006 | 0.035279 | -0.054932 | 0.70381 | 129.9222 | 3.7405 | 0.46818 | 39.9178 | 0.14801 | 34.3557
44260.4583 | 0.76219 | 0.37069 | 0.2304 | 97.5193 | 14.2009 | 47.4229 | 0.48485 | 42.907 | 66.927 | 33.8289 | 30.7731 | 0.035279 | -0.054932 | 0.72479 | 130.6775 | 3.7419 | 0.46523 | 39.9786 | 0.14592 | 34.4858
44260.5 | 0.76219 | 0.36562 | 0.24941 | 97.6905 | 14.1736 | 48.0887 | 0.46387 | 43.2165 | 66.927 | 34.1439 | 31.4032 | 0.034608 | -0.054932 | 0.70381 | 131.6468 | 3.7874 | 0.46443 | 39.9283 | 0.14801 | 34.3662
44260.5417 | 0.76219 | 0.35999 | 0.24891 | 97.6547 | 14.1395 | 48.9448 | 0.48485 | 43.4368 | 66.927 | 34.5535 | 31.9072 | 0.034608 | -0.054932 | 0.70381 | 134.3912 | 3.8759 | 0.46471 | 39.9933 | 0.14592 | 34.4438
44260.5833 | 0.74961 | 0.36129 | 0.24854 | 97.648 | 14.1258 | 49.2302 | 0.48485 | 42.8137 | 66.927 | 34.9 | 32.1593 | 0.035279 | -0.054932 | 0.70381 | 133.2708 | 3.9634 | 0.46523 | 39.9933 | 0.15641 | 34.4879
44260.625 | 0.76219 | 0.36311 | 0.24789 | 97.6406 | 14.1148 | 49.1033 | 0.48905 | 41.7541 | 66.927 | 35.215 | 32.1278 | 0.034608 | -0.054932 | 0.70381 | 132.6287 | 4.0501 | 0.4663 | 39.9535 | 0.14801 | 34.5949
平均 | 0.76219 | 0.36634 | 0.23975 | 97.5909 | 14.1807 | 47.8152 | 0.48013 | 42.7586 | 66.927 | 34.1597 | 31.0173 | 0.035028 | -0.054932 | 0.71168 | 131.3101 | 3.8349 | 0.46681 | 39.9257 | 0.14828 | 34.4092
44260.6667 | 0.74961 | 0.36476 | 0.24769 | 97.6335 | 14.1395 | 48.3741 | 0.44709 | 42.3143 | 66.927 | 35.467 | 31.8757 | 0.034608 | -0.054932 | 0.68283 | 131.4328 | 4.1368 | 0.46731 | 40.1066 | 0.14801 | 34.4858
44260.7083 | 0.74961 | 0.36464 | 0.24749 | 97.6335 | 14.1432 | 48.2473 | 0.48905 | 42.8441 | 66.927 | 35.7506 | 31.9388 | 0.034608 | -0.054932 | 0.70381 | 132.2385 | 4.1734 | 0.46807 | 39.9346 | 0.14592 | 34.7522
44260.75 | 0.74961 | 0.3683 | 0.24658 | 97.6266 | 14.1405 | 48.2156 | 0.46807 | 43.1546 | 66.927 | 35.8766 | 31.8442 | 0.034608 | -0.054932 | 0.70381 | 131.5713 | 4.3482 | 0.46813 | 40.308 | 0.15431 | 34.8362
44260.7917 | 0.76219 | 0.3682 | 0.24617 | 97.6192 | 14.1641 | 47.6448 | 0.48905 | 42.8147 | 66.927 | 35.7821 | 31.7182 | 0.034608 | -0.054932 | 0.68283 | 131.1055 | 4.2586 | 0.46839 | 40.0982 | 0.14382 | 34.7795
44260.8333 | 0.76219 | 0.36969 | 0.24577 | 97.6263 | 14.1951 | 47.2643 | 0.48905 | 42.6584 | 66.927 | 35.5615 | 31.4347 | 0.034608 | -0.054932 | 0.70381 | 131.7475 | 4.2106 | 0.46885 | 40.1108 | 0.14172 | 34.6683
44260.875 | 0.76219 | 0.36975 | 0.24529 | 97.6261 | 14.2276 | 46.757 | 0.48905 | 42.221 | 66.927 | 35.3095 | 31.2142 | 0.034608 | -0.054932 | 0.70381 | 130.7153 | 4.2081 | 0.4703 | 39.9933 | 0.1606 | 34.7711
44260.9167 | 0.76219 | 0.36808 | 0.24495 | 97.6333 | 14.2481 | 46.4082 | 0.48905 | 43.0308 | 66.927 | 34.9 | 30.9306 | 0.035279 | -0.054932 | 0.70381 | 129.9851 | 4.2077 | 0.46832 | 40.094 | 0.13962 | 34.5529
44260.9583 | 0.77478 | 0.36889 | 0.24465 | 97.6404 | 14.2764 | 46.3448 | 0.48905 | 42.4098 | 66.927 | 34.522 | 30.7101 | 0.035279 | -0.052246 | 0.72479 | 130.0732 | 4.2072 | 0.47012 | 40.1003 | 0.13962 | 34.5487
平均 | 0.75905 | 0.36779 | 0.24607 | 97.6299 | 14.1918 | 47.407 | 0.48118 | 42.681 | 66.927 | 35.3962 | 31.4583 | 0.034776 | -0.054596 | 0.70119 | 131.1087 | 4.2188 | 0.46869 | 40.0932 | 0.1467 | 34.6743
日平均 | 0.7601 | 0.36862 | 0.2396 | 97.5826 | 14.191 | 47.3555 | 0.48206 | 42.9356 | 66.927 | 34.9958 | 30.8703 | 0.03486 | -0.05482 | 0.70294 | 130.4105 | 3.9731 | 0.46895 | 39.9698 | 0.14723 | 34.4996

## Sheet1
| 包头铝业热电厂 |  | #1汽机运行日志（二）
| 闭式水泵A 电流 | 闭式水压力 | 机内氢压 | 机内氢气 纯度 | EH油 压 | EH油 温 | 凝结水泵B |  |  |  |  | 密封油泵B 电流 | 定冷水泵B 电流 | 真空泵B 电流 | 闭式水泵B 电流 | 前池液位 | 辅机循环水压力 | 辅机循环水泵A电流 | 辅机循环水泵B 电流 | 辅机循环水泵C 电流 | 闭式水压力
[7 empty] | 电流 | 频率 | 电机DE轴承温度 | 电机NDE轴承温度 | 推力轴承 温度
单 位 | A | MPa | MPa | % | MPa | ℃ | A | Hz | ℃ | ℃ | ℃ | A | A | A | A | m | MPa | A | A | A | MPa
44261 | 0.74961 | 0.19626 | 0.23425 | 97.5265 | 14.1332 | 47.9936 | 0.48905 | 42.3783 | 66.927 | 37.5777 | 30.7731 | 0.034608 | -0.054932 | 0.66185 | 129.2046 | 3.9592 | 0.46982 | 39.8402 | 0.14801 | 34.4291 | 0.5448
44261.0417 | 0.74961 | 0.1991 | 0.23384 | 97.5265 | 14.1516 | 47.6765 | 0.48905 | 43.1546 | 66.927 | 36.8531 | 30.6471 | 0.034608 | -0.054932 | 0.68283 | 129.8215 | 3.9556 | 0.47043 | 40.1192 | 0.14801 | 34.4984 | 0.54516
44261.0833 | 0.74961 | 0.20008 | 0.23344 | 97.5265 | 14.1694 | 47.6131 | 0.46807 | 43.5931 | 66.927 | 36.1916 | 30.5526 | 0.034608 | -0.054932 | 0.68283 | 129.1417 | 3.8642 | 0.47075 | 39.943 | 0.14801 | 34.5151 | 0.54614
44261.125 | 0.74961 | 0.19735 | 0.23344 | 97.5265 | 14.204 | 46.757 | 0.47646 | 43.5008 | 66.927 | 35.5615 | 30.3006 | 0.034608 | -0.054932 | 0.70381 | 129.0787 | 3.8647 | 0.47184 | 39.8758 | 0.14801 | 34.4774 | 0.54406
44261.1667 | 0.76219 | 0.19857 | 0.23269 | 97.5263 | 14.2145 | 46.4717 | 0.48905 | 43.4683 | 66.927 | 34.9315 | 30.0801 | 0.034608 | -0.054932 | 0.70381 | 128.6381 | 3.8642 | 0.47173 | 39.9514 | 0.14801 | 34.2886 | 0.54317
44261.2083 | 0.76219 | 0.19619 | 0.23252 | 97.5263 | 14.2308 | 46.1863 | 0.48905 | 43.7809 | 66.927 | 34.459 | 29.7966 | 0.035279 | -0.054932 | 0.70381 | 128.4619 | 3.8198 | 0.4706 | 39.836 | 0.14801 | 34.3746 | 0.54617
44261.25 | 0.77478 | 0.19812 | 0.23212 | 97.5317 | 14.2412 | 46.0595 | 0.48905 | 43.4389 | 66.927 | 34.0809 | 29.5761 | 0.034608 | -0.054932 | 0.70381 | 127.8954 | 3.8194 | 0.47218 | 39.7898 | 0.13962 | 34.3452 | 0.54799
44261.2917 | 0.77478 | 0.19587 | 0.23148 | 97.5263 | 14.2596 | 45.9961 | 0.48905 | 43.6235 | 66.927 | 33.7974 | 29.3555 | 0.035279 | -0.054932 | 0.72479 | 128.2605 | 3.7776 | 0.47342 | 39.7688 | 0.14592 | 34.3935 | 0.54889
44261.3333 | 0.77478 | 0.19818 | 0.23131 | 97.5265 | 14.2502 | 46.2814 | 0.46807 | 43.0927 | 66.927 | 33.5769 | 29.5761 | 0.035279 | -0.054932 | 0.72479 | 128.8773 | 3.7363 | 0.47164 | 39.8989 | 0.14801 | 34.2927 | 0.54754
44261.375 | 0.76219 | 0.19346 | 0.23097 | 97.5263 | 14.2208 | 46.5351 | 0.47646 | 42.2828 | 66.927 | 33.4509 | 29.8911 | 0.035279 | -0.054932 | 0.72479 | 129.0661 | 3.7838 | 0.46878 | 39.7416 | 0.14592 | 34.2466 | 0.54159
44261.4167 | 0.76219 | 0.1955 | 0.2306 | 97.521 | 14.2203 | 46.9155 | 0.48905 | 42.565 | 66.927 | 33.6084 | 30.3006 | 0.035279 | -0.054932 | 0.70381 | 129.9222 | 3.7405 | 0.46818 | 39.9178 | 0.14801 | 34.3557 | 0.54381
44261.4583 | 0.76219 | 0.19839 | 0.2304 | 97.5193 | 14.2009 | 47.4229 | 0.48485 | 42.907 | 66.927 | 33.8289 | 30.7731 | 0.035279 | -0.054932 | 0.72479 | 130.6775 | 3.7419 | 0.46523 | 39.9786 | 0.14592 | 34.4858 | 0.54298
44261.5 | 0.76219 | 0.19672 | 0.24941 | 97.6905 | 14.1736 | 48.0887 | 0.46387 | 43.2165 | 66.927 | 34.1439 | 31.4032 | 0.034608 | -0.054932 | 0.70381 | 131.6468 | 3.7874 | 0.46443 | 39.9283 | 0.14801 | 34.3662 | 0.53452
44261.5417 | 0.76219 | 0.19195 | 0.24891 | 97.6547 | 14.1395 | 48.9448 | 0.48485 | 43.4368 | 66.927 | 34.5535 | 31.9072 | 0.034608 | -0.054932 | 0.70381 | 134.3912 | 3.8759 | 0.46471 | 39.9933 | 0.14592 | 34.4438 | 0.52804
44261.5833 | 0.74961 | 0.19642 | 0.24854 | 97.648 | 14.1258 | 49.2302 | 0.48485 | 42.8137 | 66.927 | 34.9 | 32.1593 | 0.035279 | -0.054932 | 0.70381 | 133.2708 | 3.9634 | 0.46523 | 39.9933 | 0.15641 | 34.4879 | 0.52616
44261.625 | 0.76219 | 0.19552 | 0.24789 | 97.6406 | 14.1148 | 49.1033 | 0.48905 | 41.7541 | 66.927 | 35.215 | 32.1278 | 0.034608 | -0.054932 | 0.70381 | 132.6287 | 4.0501 | 0.4663 | 39.9535 | 0.14801 | 34.5949 | 0.5307
44261.6667 | 0.74961 | 0.19424 | 0.24769 | 97.6335 | 14.1395 | 48.3741 | 0.44709 | 42.3143 | 66.927 | 35.467 | 31.8757 | 0.034608 | -0.054932 | 0.68283 | 131.4328 | 4.1368 | 0.46731 | 40.1066 | 0.14801 | 34.4858 | 0.53528
44261.7083 | 0.74961 | 0.19462 | 0.24749 | 97.6335 | 14.1432 | 48.2473 | 0.48905 | 42.8441 | 66.927 | 35.7506 | 31.9388 | 0.034608 | -0.054932 | 0.70381 | 132.2385 | 4.1734 | 0.46807 | 39.9346 | 0.14592 | 34.7522 | 0.53467
44261.75 | 0.74961 | 0.19711 | 0.24658 | 97.6266 | 14.1405 | 48.2156 | 0.46807 | 43.1546 | 66.927 | 35.8766 | 31.8442 | 0.034608 | -0.054932 | 0.70381 | 131.5713 | 4.3482 | 0.46813 | 40.308 | 0.15431 | 34.8362 | 0.53948
44261.7917 | 0.76219 | 0.19683 | 0.24617 | 97.6192 | 14.1641 | 47.6448 | 0.48905 | 42.8147 | 66.927 | 35.7821 | 31.7182 | 0.034608 | -0.054932 | 0.68283 | 131.1055 | 4.2586 | 0.46839 | 40.0982 | 0.14382 | 34.7795 | 0.53957
44261.8333 | 0.76219 | 0.1975 | 0.24577 | 97.6263 | 14.1951 | 47.2643 | 0.48905 | 42.6584 | 66.927 | 35.5615 | 31.4347 | 0.034608 | -0.054932 | 0.70381 | 131.7475 | 4.2106 | 0.46885 | 40.1108 | 0.14172 | 34.6683 | 0.54187
44261.875 | 0.76219 | 0.19623 | 0.24529 | 97.6261 | 14.2276 | 46.757 | 0.48905 | 42.221 | 66.927 | 35.3095 | 31.2142 | 0.034608 | -0.054932 | 0.70381 | 130.7153 | 4.2081 | 0.4703 | 39.9933 | 0.1606 | 34.7711 | 0.54327
44261.9167 | 0.76219 | 0.19295 | 0.24495 | 97.6333 | 14.2481 | 46.4082 | 0.48905 | 43.0308 | 66.927 | 34.9 | 30.9306 | 0.035279 | -0.054932 | 0.70381 | 129.9851 | 4.2077 | 0.46832 | 40.094 | 0.13962 | 34.5529 | 0.5432
44261.9583 | 0.77478 | 0.19614 | 0.24465 | 97.6404 | 14.2764 | 46.3448 | 0.48905 | 42.4098 | 66.927 | 34.522 | 30.7101 | 0.035279 | -0.052246 | 0.72479 | 130.0732 | 4.2072 | 0.47012 | 40.1003 | 0.13962 | 34.5487 | 0.54165